## GRR
[5 empty] | 产品数 | 10
[5 empty] | 操作人 | 3 | 包含的σ数 | 6
[5 empty] | 重复数 | 3 | 规格公差 | 6.5
| 操作人 A |  |  | 操作人 B |  |  | 操作人 C
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 计算中间值
零件1 | 0.29 | 0.41 | 0.64 | 0.08 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | -0.11 | -0.15 |  |  |  | 1.34 | 0.4 | -0.22 | 1.52 | 基准 | 0.00018778
零件2 | -0.56 | -0.68 | -0.58 | -0.47 | -1.22 | -0.68 | -1.38 | -1.13 | -0.96 |  |  |  | -1.82 | -2.37 | -3.47 | -7.66 | 零件 | 88.3621
零件3 | 1.34 | 1.17 | 1.27 | 1.19 | 0.94 | 1.34 | 0.88 | 1.09 | 0.67 |  |  |  | 3.78 | 3.47 | 2.64 | 9.89 | 操作人 | 3.1675
零件4 | 0.47 | 0.5 | 0.64 | 0.01 | 1.03 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.11 |  |  |  | 1.61 | 1.24 | 0.45 | 3.3 | 重复性 | 91.8884
零件5 | -0.8 | -0.92 | -0.84 | -0.56 | -1.2 | -1.28 | -1.46 | -1.07 | -1.45 |  |  |  | -2.56 | -3.04 | -3.98 | -9.58 | 总变差 | 94.6473
零件6 | 0.02 | -0.11 | -0.21 | -0.2 | 0.22 | 0.06 | -0.29 | -0.67 | -0.49 |  |  |  | -0.3 | 0.08 | -1.45 | -1.67
零件7 | 0.59 | 0.75 | 0.66 | 0.47 | 0.55 | 0.83 | 0.02 | 0.01 | 0.21 |  |  |  | 2 | 1.85 | 0.24 | 4.09
零件8 | -0.31 | -0.2 | -0.17 | -0.63 | 0.08 | -0.34 | -0.46 | -0.56 | -0.49 |  |  |  | -0.68 | -0.89 | -1.51 | -3.08
零件9 | 2.26 | 1.99 | 2.01 | 1.8 | 2.12 | 2.19 | 1.77 | 1.45 | 1.87 |  |  |  | 6.26 | 6.11 | 5.09 | 17.46
零件10 | -1.36 | -1.25 | -1.31 | -1.68 | -1.62 | -1.5 | -1.49 | -1.77 | -2.16 |  |  |  | -3.92 | -4.8 | -5.42 | -14.14
[13 empty] | 5.71 | 2.05 | -7.63 | 0.13
ANOVA方差分析表 | [5 empty] | GR&R
变差来源 | 自由度 | 离差平方和 | 均方 | F值 |  | 变差来源 | 方差 | 标准差 | %贡献率 | %总变差 | %公差
零件(SSP) | 9 | 88.3619 | 9.818 | 213.5171 |  | GR&R | 0.098105 | 0.31322 | 8.267% | 28.75% | 28.91%
操作人(SSA) | 2 | 3.1673 | 1.5836 | 34.4401 |  | 重复性 | 0.045982 | 0.21443 | 3.875% | 19.68% | 19.79%
人料交互(SSAP) | 18 | 0.35898 | 0.019943 | 0.43372 |  | 再现性 | 0.052123 | 0.2283 | 4.392% | 20.96% | 21.07%
重复性(SSE) | 60 | 2.7589 | 0.045982 | / |  | 操作人 | 0.052123 | 0.2283 | 4.392% | 20.96% | 21.07%
总变差 | 89 | 94.6471 | 1.0635 | / |  | 人料交互 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 零件 | 1.0887 | 1.0434 | 91.73% | 95.78% | 96.31%
[6 empty] | 总变差 | 1.1868 | 1.0894 | / | / | /
| DF | SS | MS |  |  |  | Repeatability | Reproducibility | Operator VS Part | Operator VS Operator | Part-to-Part | GRR%
Part-to-Part | 9 | 88.3619 | 9.818 |  |  | % of Contribution | 3.875% | 4.392% | 0% | 4.392% | 91.73% | 8.267%
Operator | 2 | 3.1673 | 1.5836 |  |  | % of Total Variation | 19.68% | 20.96% | 0% | 20.96% | 95.78% | 28.75%
Operator VS Part | 18 | 0.35898 | 0.019943 |  |  | % of Tolerance | 19.79% | 21.07% | 0% | 21.07% | 96.31% | 28.91%
Error | 60 | 2.7589 | 0.045982
Total | 89 | 94.6471 | 1.0635

## Correlation
Nominal Dim: | 80.02
Tol.Max(+): | 0.05
Tol.Max(-): | -0.05
Tolerance: | 0.1
No. | X-ray | OMM | Delta | % of the tolerance | Abs tol
1 | 79.72 | 79.871 | 0.151 | 151% | 151%
2 | 79.67 | 79.796 | 0.126 | 126% | 126%
3 | 79.43 | 79.614 | 0.184 | 184% | 184%
4 | 79.51 | 79.69 | 0.18 | 180% | 180%
5 | 79.35 | 79.39 | 0.04 | 40% | 40%
6 | 79.61 | 79.837 | 0.227 | 227% | 227%
7 | 79.54 | 79.666 | 0.126 | 126% | 126%
8 | 79.77 | 79.952 | 0.182 | 182% | 182%
9 | 79.79 | 79.927 | 0.137 | 137% | 137%
10 | 79.78 | 79.924 | 0.144 | 144% | 144%
Average | 79.617 | 79.7667 | 0.1497 | 149.7% | 149.7%
R Square | 92.81% |  |  | Max Dev | 227%
Mean Offset | 149.7%
0.44